## DaTa01
ﾚﾎﾟｰﾄ:
ｻﾝﾌﾟﾙ:
ﾌｧｲﾙ名:
分析日時:
ｵﾍﾟﾚｰﾀ: | Administrator
ｺﾒﾝﾄ:
光度計
ﾓﾃﾞﾙ: | F-7000形分光蛍光光度計
ｼﾘｱﾙ No.:
ROM Ver.:
装置条件
測定ﾓｰﾄﾞ: | 3次元
ﾃﾞｰﾀﾓｰﾄﾞ: | 蛍光
励起開始波長: | 200.0 nm
励起終了波長: | 900.0 nm
励起側ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔: | 10.0 nm
蛍光開始波長: | 200.0 nm
蛍光終了波長: | 900.0 nm
蛍光側ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔: | 10.0 nm
ｽｷｬﾝｽﾋﾟｰﾄﾞ: | 30000 nm/min
励起側ｽﾘｯﾄ: | 10.0 nm
蛍光側ｽﾘｯﾄ: | 10.0 nm
ﾎﾄﾏﾙ電圧: | 400 V
ﾚｽﾎﾟﾝｽ: | 0.002 s
ｽﾍﾟｸﾄﾙ補正: | On
ｼｬｯﾀ制御: | On
等高線間隔: | 50
装置関数
励起側(200～500nm) ｽﾘｯﾄ：5.0/20.0nm ﾎﾄﾏﾙ電圧：400V
蛍光側(200～500nm) ｽﾘｯﾄ：5.0/20.0nm ﾎﾄﾏﾙ電圧：250V
蛍光側(500～900nm) ｽﾘｯﾄ：---/5.0nm ﾎﾄﾏﾙ電圧：400V
励起側(500～900nm) ｽﾘｯﾄ：5.0/20.0nm ﾎﾄﾏﾙ電圧：250V
ﾃﾞｰﾀﾘｽﾄ
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900
200 | 6503 | 3987 | 178.6 | 11.76 | 11.37 | 18.62 | 25.85 | 27.63 | 28.89 | 34.22 | 46.25 | 60.3 | 69.2 | 72.45 | 74.11 | 76.26 | 63.55 | 51.43 | 47.12 | 44.68 | 43.15 | 42.63 | 39.83 | 32.94 | 30.44 | 29.15 | 26.31 | 23.04 | 20.81 | 20.01 | 18.96 | 17.31 | 15.99 | 14.93 | 13.67 | 12.76 | 12.05 | 11.41 | 10.8 | 10.14 | 10.04 | 9.803 | 9.464 | 9.206 | 8.722 | 8.258 | 8.192 | 7.627 | 7.189 | 6.543 | 6.617 | 5.65 | 4.758 | 4.147 | 3.71 | 3.569 | 3.451 | 3.006 | 3.98 | 3.454 | 2.703 | 2.207 | 1.351 | 0.683 | 0.855 | 1.497 | 1.474 | 0.959 | 0.469 | 0.204 | 0.471
210 | 1481 | 9999.9 | 8568 | 283.4 | 13.69 | 18.22 | 23.64 | 23.95 | 24.46 | 28.1 | 36.83 | 48.28 | 58.64 | 63.67 | 65.09 | 65.45 | 62.88 | 50.28 | 39.91 | 35.43 | 32.12 | 32.52 | 40.24 | 54.47 | 47.64 | 25.93 | 20.26 | 18.35 | 16.35 | 14.54 | 13.56 | 12.54 | 11.79 | 10.87 | 10.08 | 9.391 | 8.772 | 8.039 | 7.201 | 6.692 | 6.581 | 6.593 | 6.76 | 7.516 | 8.902 | 9.362 | 8.665 | 6.618 | 5.411 | 4.927 | 4.984 | 4.402 | 3.958 | 3.524 | 3.114 | 2.807 | 2.621 | 2.262 | 3.05 | 2.554 | 1.961 | 1.587 | 0.928 | 0.474 | 0.68 | 1.617 | 1.987 | 1.387 | 0.625 | 0.217 | 0.385
220 | 107.5 | 6570 | 9999.9 | 9999.9 | 372.6 | 23.6 | 26.27 | 24.58 | 23.84 | 26.58 | 33.19 | 42.42 | 51.44 | 58.99 | 63.57 | 64.58 | 60.88 | 55.93 | 44.41 | 33.81 | 29.48 | 26.57 | 26.18 | 42.98 | 84.23 | 104.8 | 67.82 | 23.55 | 14.61 | 13.39 | 12.04 | 10.73 | 9.665 | 8.955 | 8.556 | 8.014 | 7.341 | 6.693 | 6.069 | 5.516 | 5.222 | 5.036 | 4.795 | 4.886 | 5.818 | 8.442 | 13.21 | 16.66 | 15.94 | 11.66 | 7.198 | 3.959 | 3.407 | 3.201 | 3.061 | 3.033 | 2.672 | 2.213 | 2.824 | 2.276 | 1.713 | 1.379 | 0.703 | 0.349 | 0.488 | 1.032 | 1.44 | 1.353 | 0.943 | 0.525 | 1.36
230 | 107.8 | 290.3 | 9768 | 9999.9 | 9999.9 | 593.1 | 38.42 | 30.02 | 26.53 | 27.97 | 33.76 | 40.97 | 48.8 | 56.14 | 62.66 | 67.4 | 65.97 | 59.41 | 53.7 | 42.2 | 31.58 | 27.25 | 24.68 | 22.9 | 29.55 | 77.38 | 174.2 | 212.1 | 147.5 | 32.76 | 12.93 | 11.6 | 10.59 | 9.53 | 8.784 | 8.358 | 7.781 | 7.118 | 6.443 | 5.84 | 5.589 | 5.321 | 4.975 | 4.746 | 4.733 | 4.643 | 5.46 | 8.653 | 16.31 | 27.86 | 40.99 | 34.42 | 22.24 | 8.926 | 3.603 | 3.281 | 3.089 | 2.776 | 3.544 | 2.668 | 1.896 | 1.419 | 0.69 | 0.336 | 0.486 | 0.974 | 1.054 | 0.705 | 0.366 | 0.21 | 0.776
240 | 185.8 | 152.4 | 396.7 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1131 | 46.7 | 34.59 | 32.57 | 36.45 | 42.73 | 48.24 | 54.68 | 61.06 | 68.02 | 69.86 | 66.77 | 59.48 | 52.12 | 40.42 | 30.21 | 25.5 | 23.12 | 21.8 | 21.57 | 37.91 | 157.2 | 500.5 | 680.3 | 386.8 | 51.78 | 10.96 | 9.977 | 9.306 | 8.584 | 7.788 | 7.013 | 6.475 | 5.925 | 5.673 | 5.402 | 5.008 | 4.859 | 4.677 | 4.479 | 4.534 | 4.598 | 4.673 | 6.297 | 16.86 | 36.8 | 67.64 | 89.62 | 89.14 | 60.89 | 19.34 | 4.157 | 4.521 | 3.599 | 2.473 | 1.769 | 0.774 | 0.364 | 0.532 | 1.076 | 1.165 | 0.764 | 0.36 | 0.153 | 0.358
250 | 485.8 | 314.6 | 202.9 | 431.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1674 | 61.39 | 47.31 | 46.64 | 50.05 | 54.01 | 57.95 | 63.63 | 70.65 | 74.93 | 74.78 | 70.53 | 61.94 | 52.79 | 41.12 | 30.97 | 26.43 | 23.84 | 22.11 | 20.85 | 22.21 | 74.74 | 516.5 | 1675 | 2100 | 880.4 | 78.62 | 11.41 | 10.39 | 9.529 | 8.703 | 7.987 | 7.134 | 6.877 | 6.602 | 6.2 | 5.94 | 5.598 | 5.404 | 5.4 | 5.268 | 5.111 | 4.867 | 5.559 | 5.677 | 10.18 | 33.36 | 99.79 | 224.2 | 300.8 | 271.2 | 218.7 | 49.46 | 5.943 | 2.788 | 1.178 | 0.523 | 0.778 | 1.574 | 1.677 | 1.084 | 0.523 | 0.21 | 0.483
260 | 959 | 600.7 | 337.7 | 207.4 | 470.2 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1845 | 84.1 | 67.88 | 64.22 | 63.94 | 65.02 | 67.9 | 73.74 | 78.43 | 80.5 | 78.37 | 72.04 | 62.55 | 53.38 | 41.43 | 31.33 | 27.13 | 24.34 | 22.03 | 19.91 | 20.42 | 33.02 | 184.8 | 1440 | 3872 | 3998 | 1359 | 92.49 | 12.23 | 10.84 | 10.22 | 9.451 | 8.844 | 8.36 | 7.789 | 7.53 | 7.261 | 6.937 | 6.783 | 6.551 | 6.308 | 5.857 | 6.373 | 5.69 | 5.387 | 5.957 | 8.077 | 22.39 | 94.41 | 277.9 | 786.9 | 806.1 | 506.8 | 206.4 | 17.89 | 1.301 | 1.207 | 2.492 | 2.611 | 1.694 | 0.774 | 0.319 | 0.707
270 | 1341 | 842.9 | 425.1 | 227.2 | 180.3 | 491.6 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1672 | 112.8 | 89.99 | 79.7 | 75.5 | 75.06 | 77.82 | 81.22 | 83.91 | 84.77 | 79.62 | 70.52 | 62.18 | 52.99 | 41.11 | 31.56 | 27.05 | 24.09 | 21.14 | 19.93 | 19.82 | 23.56 | 60.03 | 362.7 | 2545 | 6202 | 5748 | 1721 | 97.93 | 13.3 | 11.86 | 11.33 | 10.74 | 9.897 | 9.383 | 8.949 | 8.498 | 8.379 | 8.031 | 7.726 | 7.214 | 7.569 | 6.663 | 6.173 | 5.89 | 5.88 | 6.699 | 8.619 | 14.33 | 63.84 | 224.9 | 465.7 | 666.5 | 261.7 | 96.61 | 98.71 | 60.28 | 8.805 | 2.545 | 1.159 | 0.452 | 1.012
280 | 1852 | 1099 | 558.3 | 265.8 | 173.6 | 178.3 | 518.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1718 | 146.4 | 110 | 93.03 | 86 | 84.57 | 84.51 | 86.75 | 88.42 | 87.85 | 79.5 | 69.11 | 60.57 | 52.85 | 41.1 | 31.57 | 26.76 | 23.38 | 21.94 | 20.7 | 19.86 | 20.02 | 28.38 | 92.93 | 540.1 | 3718 | 8989 | 8190 | 2369 | 119.5 | 15.57 | 14.03 | 12.77 | 12.09 | 11.51 | 10.79 | 10.55 | 9.951 | 9.547 | 8.948 | 9.414 | 8.002 | 7.37 | 6.91 | 6.804 | 7.154 | 6.93 | 6.792 | 11.3 | 14.6 | 20.63 | 46.75 | 64.98 | 83.61 | 314.5 | 958.4 | 888.2 | 302 | 37.14 | 2.089 | 1.559
290 | 2676 | 1514 | 846.1 | 403.1 | 207.1 | 191.1 | 269.3 | 652.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2006 | 178.8 | 128.1 | 105.1 | 96.13 | 90.88 | 89.33 | 90.65 | 91.14 | 89.46 | 80.13 | 66.62 | 58.74 | 52.31 | 41.49 | 31.31 | 25.98 | 24.16 | 22.96 | 22.04 | 20.55 | 20.34 | 22.75 | 36.36 | 130.7 | 772.8 | 5200 | 9999.9 | 9999.9 | 3572 | 181.6 | 18.81 | 16.8 | 15.55 | 14.5 | 14.06 | 13.05 | 12.42 | 11.56 | 12.14 | 10.16 | 9.274 | 8.697 | 8.4 | 8.689 | 8.285 | 7.815 | 11.46 | 9.794 | 8.071 | 7.485 | 4.382 | 3.814 | 21.08 | 222.9 | 733.8 | 927.5 | 545.9 | 193.4 | 231
300 | 3724 | 2200 | 1326 | 632.9 | 279.6 | 248.8 | 405 | 572.8 | 897.7 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2158 | 209.8 | 147.1 | 119.2 | 105.1 | 97.39 | 94.81 | 94.74 | 95.08 | 95.35 | 82.45 | 65.17 | 57.94 | 52.53 | 41.67 | 31.04 | 27.31 | 25.57 | 24.9 | 24.18 | 23.95 | 24.94 | 26.35 | 30.21 | 49.3 | 178.5 | 952.8 | 7551 | 9999.9 | 9999.9 | 5044 | 238 | 24.67 | 21.41 | 20.17 | 18.42 | 16.9 | 15.61 | 16.48 | 13.6 | 12.37 | 11.35 | 10.99 | 11.36 | 10.76 | 10.08 | 14.62 | 12.07 | 9.458 | 7.72 | 3.111 | 1.585 | 3.43 | 13.39 | 30.97 | 57.76 | 113.2 | 143 | 614.7
310 | 4769 | 2865 | 1892 | 904.3 | 376.3 | 353.6 | 635 | 911.3 | 973.2 | 995 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2276 | 238.4 | 165.8 | 128.2 | 111.3 | 102.5 | 98.27 | 97.44 | 100.6 | 101.7 | 87.59 | 64.78 | 57.93 | 52.02 | 40.35 | 32.86 | 28.94 | 28.13 | 28.2 | 29.56 | 31.6 | 33.3 | 34.66 | 36.27 | 38.8 | 59.1 | 250 | 1207 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 7475 | 320.8 | 32 | 27.35 | 24.02 | 21.45 | 22.32 | 18.13 | 16.38 | 14.95 | 14.49 | 14.95 | 13.89 | 13.21 | 18.99 | 15.58 | 11.82 | 9.514 | 3.614 | 1.796 | 3.518 | 8.846 | 10.77 | 8.501 | 6.576 | 5.84 | 33.99
320 | 5882 | 3532 | 2349 | 1159 | 455.6 | 460.3 | 873 | 1247 | 1348 | 1015 | 828.7 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2220 | 259.9 | 172.8 | 131.9 | 113.7 | 103.4 | 97.79 | 99.17 | 103.8 | 107.6 | 90.65 | 63.3 | 55.42 | 48.58 | 40.45 | 33.59 | 31.18 | 31.43 | 34.21 | 37.51 | 40.76 | 42.84 | 44.57 | 43.06 | 40.87 | 40.66 | 65.83 | 321 | 1234 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9032 | 398.4 | 36.79 | 30.45 | 29.71 | 23.35 | 20.81 | 18.69 | 17.92 | 18.31 | 17.24 | 16.58 | 23.67 | 19.3 | 14.55 | 11.53 | 4.221 | 2.049 | 4.074 | 10.03 | 11.93 | 8.168 | 3.98 | 1.797 | 4.829
330 | 5985 | 3852 | 2669 | 1286 | 507.5 | 521.6 | 1007 | 1429 | 1549 | 1208 | 627.2 | 677.2 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2523 | 265 | 174.2 | 132.6 | 112.5 | 101.8 | 97.03 | 98.29 | 106 | 111 | 91.66 | 59.39 | 49.33 | 48.16 | 39.77 | 34.8 | 33.96 | 36.5 | 40.95 | 44.77 | 47.73 | 50.33 | 49.37 | 45.82 | 38.35 | 34.42 | 39.06 | 65.24 | 323.8 | 1447 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9645 | 446.5 | 44.05 | 31.91 | 26.63 | 23.13 | 21.77 | 22.29 | 20.46 | 19.79 | 28.41 | 23.35 | 17.64 | 13.65 | 4.719 | 2.277 | 4.478 | 11.38 | 13.19 | 8.971 | 4.288 | 1.82 | 4.243
340 | 6115 | 3759 | 2684 | 1313 | 524.3 | 530.5 | 1013 | 1416 | 1530 | 1228 | 658.3 | 393.4 | 640.2 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2543 | 266 | 174.5 | 131.1 | 109.9 | 101 | 95.61 | 98.29 | 106.8 | 111.9 | 88.83 | 53.02 | 47.5 | 47 | 40.22 | 36.05 | 37.74 | 41.41 | 45.63 | 48.84 | 51.29 | 50.6 | 48.34 | 40.3 | 34.25 | 30.88 | 30.4 | 39.91 | 75.19 | 327.3 | 1573 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 504.6 | 38.7 | 31.42 | 28.1 | 27.52 | 24.94 | 23.58 | 34.04 | 27.63 | 20.86 | 16.39 | 5.573 | 2.559 | 4.891 | 12.01 | 14.04 | 9.703 | 4.602 | 1.94 | 4.444
350 | 7194 | 3844 | 2488 | 1217 | 514.1 | 500.7 | 909.7 | 1257 | 1355 | 1098 | 626.6 | 396.7 | 345.2 | 627.7 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2560 | 265.7 | 172.4 | 128.3 | 109.4 | 99.61 | 95.15 | 96.52 | 105.1 | 109.4 | 84.41 | 51.69 | 45 | 46.93 | 40.78 | 37.9 | 40.05 | 43.61 | 46.82 | 49.58 | 48.99 | 46.78 | 40.49 | 35.27 | 30.74 | 28.69 | 30.66 | 34.48 | 43.26 | 82.34 | 330.2 | 1490 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9875 | 553.6 | 40.9 | 37.58 | 32.21 | 29.17 | 41.05 | 33.12 | 24.81 | 19.46 | 6.524 | 2.987 | 5.566 | 13.12 | 14.85 | 10 | 4.735 | 2.02 | 4.742
360 | 7294 | 3926 | 2294 | 1079 | 470 | 455.4 | 766.8 | 1032 | 1113 | 921.3 | 546.6 | 392.2 | 351.1 | 331.9 | 620.4 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2705 | 264.3 | 170.5 | 128.6 | 108.7 | 98.59 | 94.22 | 94.11 | 101.8 | 105.2 | 92.63 | 49.36 | 44.1 | 46.65 | 42 | 39.41 | 39.95 | 42.83 | 46.09 | 46.29 | 44.41 | 39.3 | 35.41 | 31.65 | 28.68 | 29.14 | 31.82 | 33.55 | 37.21 | 45.45 | 79.8 | 330 | 1647 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 795 | 47.12 | 39.5 | 52.66 | 40.39 | 29.63 | 22.83 | 7.618 | 3.489 | 6.584 | 14.86 | 15.98 | 10.45 | 4.893 | 2.048 | 4.833
370 | 7525 | 4002 | 2146 | 964.4 | 432.3 | 395.1 | 626.4 | 811.3 | 867.1 | 737.3 | 478.2 | 361.9 | 361.1 | 337.4 | 322.2 | 614.6 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2868 | 257.4 | 166.6 | 124.6 | 104.9 | 95.98 | 91.3 | 89.23 | 95.77 | 117.5 | 94.91 | 48.17 | 43.21 | 46.84 | 41.44 | 38.43 | 38.07 | 40.28 | 42.23 | 42.02 | 38.19 | 35.44 | 32.79 | 29.73 | 28.84 | 31.03 | 32.7 | 36.03 | 37.04 | 37.92 | 45.54 | 89.28 | 330.5 | 1511 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 952.9 | 76.7 | 52.6 | 36.53 | 27.01 | 8.707 | 4.039 | 7.604 | 17.4 | 18.3 | 11.3 | 5.027 | 2.119 | 5.011
380 | 7898 | 3809 | 2008 | 872 | 413.9 | 354.5 | 506.8 | 634.1 | 671.3 | 589.4 | 427.4 | 362.7 | 356.3 | 359.1 | 334 | 320.9 | 609 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 3202 | 252.6 | 161 | 120.8 | 101.3 | 91.68 | 86.18 | 83.55 | 104.7 | 121.8 | 99.32 | 47.61 | 42.95 | 46.66 | 39.97 | 36.87 | 36.71 | 37.29 | 39.27 | 38.1 | 36.46 | 34.4 | 32.04 | 31.03 | 31.22 | 32.04 | 35.67 | 37.62 | 38.07 | 37.61 | 42.95 | 45.72 | 79.58 | 329 | 1532 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1641 | 58.19 | 34.53 | 10.61 | 4.687 | 8.798 | 20.28 | 21.55 | 13.27 | 5.675 | 2.263 | 5.155
390 | 9999.9 | 3903 | 1848 | 796.4 | 400.1 | 330.2 | 420.7 | 498.1 | 526.9 | 479.6 | 392.4 | 374.7 | 379.8 | 358.9 | 362.4 | 340.6 | 316.7 | 605.5 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 3304 | 244.7 | 156.2 | 117.3 | 97.19 | 86.65 | 80.76 | 89.74 | 107.4 | 129.5 | 101.9 | 46.99 | 42.14 | 45.9 | 38.04 | 35.73 | 35.2 | 35.75 | 36.8 | 38 | 36.88 | 34.66 | 34.23 | 34.37 | 32.47 | 33.92 | 36.02 | 37.98 | 38.33 | 42.63 | 37.24 | 37.72 | 44.3 | 81.57 | 336.5 | 1570 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1431 | 18.52 | 6.043 | 11.15 | 24.77 | 26 | 16.29 | 6.935 | 2.697 | 5.695
400 | 9999.9 | 4555 | 1736 | 719.4 | 366.1 | 307.2 | 362.8 | 399.5 | 417 | 403.3 | 366.6 | 383.8 | 407.3 | 383.7 | 362.2 | 370.3 | 335.7 | 308.2 | 602 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 3306 | 234.8 | 148.3 | 110.7 | 90.54 | 80.1 | 83.59 | 88.74 | 109.2 | 129.2 | 99.83 | 45.37 | 40.37 | 44 | 36.44 | 33.49 | 33.71 | 34.03 | 36.48 | 37.97 | 36.54 | 36.13 | 36.81 | 35.15 | 34.03 | 34.05 | 35.3 | 37.31 | 42.6 | 36.78 | 34.46 | 33.15 | 35.46 | 46.34 | 82.78 | 334 | 2173 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 4201 | 287 | 21.4 | 31.32 | 32.22 | 19.49 | 8.251 | 3.196 | 6.773
410 | 9296 | 9020 | 1610 | 666.5 | 344.4 | 284.3 | 325.7 | 341.6 | 346.3 | 346.4 | 352.4 | 390.3 | 427.1 | 415.9 | 387.1 | 372.4 | 370.5 | 327 | 299.9 | 594.7 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 3774 | 224.6 | 139.5 | 103.4 | 84.69 | 82.15 | 81.99 | 89.73 | 108.4 | 128.8 | 99.85 | 43.79 | 38.88 | 42.99 | 34.63 | 32.13 | 32.68 | 34.6 | 36.4 | 37.71 | 38.26 | 38.97 | 37.61 | 36.77 | 34.11 | 33.97 | 35.2 | 40.94 | 36.65 | 35.06 | 33.05 | 33.44 | 36.56 | 36.91 | 45.44 | 119.5 | 349.3 | 1358 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 4656 | 1861 | 76.06 | 24.68 | 10.35 | 3.885 | 7.929
420 | 6360 | 9999.9 | 3454 | 633.1 | 335.9 | 272.6 | 304 | 306.7 | 302.8 | 303.8 | 330.2 | 391.2 | 435.3 | 434.3 | 420.4 | 395.4 | 368.2 | 354.3 | 309.1 | 282 | 580.3 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 4006 | 212.7 | 130.2 | 97.63 | 86.32 | 80.98 | 83.18 | 89.4 | 108.4 | 130.3 | 97.41 | 41.62 | 38.13 | 41.82 | 33.89 | 31.39 | 32.63 | 34.43 | 35.94 | 39.59 | 42.54 | 39.75 | 39 | 36.7 | 34.16 | 33.64 | 38.93 | 35.31 | 34.12 | 33.47 | 33.99 | 36.63 | 35.1 | 35.47 | 55.81 | 55.99 | 77.22 | 326.3 | 571.2 | 1923 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1804 | 32.49 | 5.09 | 10.38
430 | 5830 | 9999.9 | 9999.9 | 687.7 | 323.2 | 264 | 284.6 | 279.3 | 273.2 | 277.1 | 304.3 | 369.4 | 430.1 | 438 | 434.3 | 425.9 | 378.8 | 338.8 | 321.6 | 280 | 261.4 | 573.6 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 4190 | 197.7 | 121.7 | 97.55 | 83.57 | 81.09 | 81.51 | 87.89 | 107.3 | 127.4 | 93.71 | 40.27 | 36.87 | 40.39 | 32.94 | 31.27 | 31.87 | 32.93 | 36.08 | 41.89 | 46.36 | 43.34 | 38.83 | 35.98 | 33.56 | 37.03 | 33.41 | 33.15 | 32.15 | 32.81 | 35.93 | 34.95 | 34.7 | 52.5 | 44.72 | 36.53 | 38.62 | 27.21 | 61.89 | 548.2 | 8988 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 483 | 48.26
440 | 5534 | 4549 | 9999.9 | 3208 | 310.4 | 253.5 | 269 | 256.1 | 247.2 | 250.6 | 279.1 | 334 | 393 | 424 | 430.1 | 428.5 | 400.9 | 339.7 | 301.2 | 284.3 | 253.7 | 246.5 | 563.7 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 3970 | 184.2 | 119.9 | 93.46 | 83.21 | 78.56 | 79.35 | 86.67 | 105.6 | 125.3 | 93.21 | 38.95 | 36.31 | 39.93 | 33.37 | 30.9 | 30.27 | 32.57 | 36.85 | 40.72 | 51.14 | 49.31 | 39.65 | 35.2 | 36.69 | 31.82 | 31.5 | 31.39 | 32.44 | 34.51 | 33.41 | 33.98 | 51.34 | 43.07 | 34.05 | 28.33 | 10.6 | 6.947 | 26.77 | 292.1 | 968.5 | 6581 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9
450 | 5373 | 2907 | 9999.9 | 9999.9 | 430.5 | 250 | 261.2 | 242 | 228.9 | 232.1 | 260.3 | 307.5 | 350.8 | 385.2 | 420.1 | 426.9 | 406.6 | 366.9 | 303.7 | 265.7 | 254.9 | 236.3 | 235.8 | 561.1 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 4022 | 181.2 | 116.2 | 94.52 | 82.74 | 78.63 | 80.59 | 87.96 | 109.9 | 132.3 | 94.94 | 39.1 | 36.66 | 42.11 | 34.04 | 30.75 | 30.88 | 33.93 | 36.83 | 40.45 | 50.17 | 59.73 | 46.05 | 40.48 | 32.54 | 30.49 | 30.74 | 32.54 | 35.74 | 34.23 | 33.44 | 50.18 | 43.21 | 34.1 | 28.02 | 9.991 | 5.235 | 11.2 | 35.38 | 60.66 | 217.4 | 503 | 1488 | 9999.9
460 | 5744 | 3198 | 4189 | 9999.9 | 3755 | 263.1 | 267.1 | 240.5 | 222.5 | 224.1 | 250.5 | 294 | 329.4 | 350.7 | 388.7 | 432.3 | 418.9 | 386.6 | 346 | 276.5 | 241 | 241.2 | 229.8 | 235.2 | 561.3 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 5086 | 184.9 | 123.1 | 97.81 | 87.02 | 83.22 | 85.13 | 93.23 | 118.7 | 143.2 | 105.1 | 41.33 | 40 | 44.32 | 34.26 | 31.89 | 32.81 | 34 | 38.52 | 40.74 | 47.27 | 69.28 | 73.9 | 41.41 | 33.17 | 31.44 | 33.43 | 37.99 | 37.71 | 37.48 | 54.36 | 45.05 | 35.51 | 29.69 | 10.71 | 5.543 | 11.41 | 28.97 | 34.87 | 29.71 | 26.2 | 49.1 | 481.7
470 | 5632 | 2948 | 1389 | 9999.9 | 9999.9 | 445.5 | 263.6 | 232.3 | 211.7 | 212.6 | 235.7 | 275.9 | 305.7 | 322.1 | 346.1 | 390.9 | 424.4 | 397.9 | 363.5 | 318 | 248.1 | 220.5 | 229.3 | 225.1 | 231 | 555.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 5038 | 183.3 | 120.9 | 97.64 | 87.86 | 83.78 | 86.07 | 95.49 | 121.8 | 146.2 | 96.79 | 41.93 | 39.88 | 42.18 | 33.76 | 31.87 | 31.62 | 33.69 | 36.33 | 38.3 | 40.8 | 74.63 | 91.01 | 55.07 | 32.69 | 31.92 | 35.81 | 36.6 | 37.68 | 55.77 | 45.93 | 35.22 | 28.37 | 10.14 | 5.403 | 11.02 | 27.68 | 32.51 | 22.74 | 11.51 | 6.26 | 25.79
480 | 4657 | 2475 | 1133 | 4563 | 9999.9 | 5528 | 252.3 | 217.8 | 195.2 | 194.6 | 216.4 | 249 | 276.1 | 290.7 | 309.2 | 336.6 | 373.8 | 402.5 | 370.5 | 331.4 | 286.7 | 217.9 | 189.8 | 199.6 | 199.5 | 204.2 | 525.3 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 5370 | 172.5 | 114.1 | 91.66 | 82.19 | 77.63 | 80 | 86.89 | 110.5 | 131.9 | 92.96 | 38.92 | 35.29 | 39.27 | 32 | 29.3 | 29.67 | 29.95 | 31.62 | 32.75 | 37.78 | 52.05 | 106.9 | 92.37 | 40.13 | 32.69 | 32.2 | 33.4 | 50.89 | 43.04 | 33.37 | 26.5 | 9.25 | 4.749 | 9.398 | 23.82 | 28 | 19.6 | 9.554 | 4.223 | 10.53
490 | 4176 | 2184 | 1028 | 575.9 | 9999.9 | 9999.9 | 574 | 207.4 | 183 | 180.2 | 197.2 | 225.2 | 244.8 | 256.4 | 271.7 | 292.9 | 310.8 | 344.4 | 374.3 | 335.2 | 297.3 | 255.9 | 188.7 | 163.5 | 175.3 | 176.3 | 183 | 500 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 4554 | 161 | 107 | 85.99 | 76.77 | 73.54 | 75.41 | 81.95 | 103.3 | 126.6 | 84.79 | 34.47 | 33.2 | 37.01 | 29.38 | 27.75 | 27.27 | 27.27 | 28.22 | 32.62 | 29.42 | 37.51 | 99.98 | 158.8 | 84.53 | 33.21 | 30.77 | 46.56 | 39.41 | 31.13 | 25.17 | 9.037 | 4.654 | 8.882 | 21.15 | 24.29 | 17.15 | 8.522 | 3.73 | 9.038
500 | 3773 | 1987 | 902.6 | 421.3 | 6739 | 9999.9 | 9999.9 | 209 | 172.1 | 168.7 | 182.9 | 204.8 | 219.6 | 226.5 | 237.6 | 254.9 | 269.6 | 283.1 | 318.4 | 347.4 | 308.3 | 270.9 | 232.3 | 168.9 | 143.8 | 155 | 156.5 | 163.3 | 499.4 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 4563 | 149.2 | 99.53 | 79.38 | 72.4 | 68.95 | 71.59 | 77.75 | 99.68 | 117.1 | 77.47 | 32.21 | 31.21 | 33.49 | 27.39 | 25.35 | 24.58 | 24.58 | 28.35 | 25.82 | 25.24 | 28.01 | 79.31 | 242.3 | 194.9 | 55.22 | 44.78 | 37.73 | 29.49 | 23.69 | 8.564 | 4.517 | 8.724 | 20.61 | 22.34 | 14.96 | 7.231 | 3.257 | 7.832
510 | 3497 | 1914 | 866 | 403.9 | 449.1 | 9999.9 | 9999.9 | 726.6 | 173.5 | 163 | 177.9 | 195.1 | 203.6 | 205.1 | 212.2 | 225.2 | 237.1 | 249 | 261.9 | 296.9 | 331.5 | 291.6 | 253.4 | 217.4 | 155.1 | 126.9 | 137.8 | 140.5 | 159.4 | 491.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 4260 | 142.4 | 95.09 | 77.19 | 70.69 | 69.09 | 72.26 | 80.97 | 98.79 | 113 | 78.34 | 32.12 | 30.42 | 33.67 | 26.38 | 24.08 | 23.06 | 25.69 | 23.67 | 23.2 | 22.94 | 24.99 | 54.89 | 229.9 | 367 | 223.5 | 46.1 | 30.23 | 24.39 | 8.743 | 4.556 | 8.812 | 21.28 | 24.25 | 15.8 | 7.209 | 3.066 | 7.204
520 | 3531 | 1821 | 844 | 385.4 | 255.1 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 193.5 | 163.7 | 176.7 | 201.4 | 205.8 | 198.6 | 197.2 | 205.1 | 214 | 224.1 | 235.1 | 245.6 | 283.3 | 329.2 | 284.4 | 243.9 | 209.2 | 142 | 113.5 | 122.8 | 138.4 | 158.1 | 494.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 4215 | 138.1 | 93.6 | 76.3 | 70.97 | 69.77 | 73.84 | 80.43 | 95.83 | 114.5 | 79.19 | 32.06 | 31.23 | 33.47 | 25.96 | 23.69 | 25.41 | 22.43 | 22.33 | 22.03 | 22.56 | 25.88 | 34.98 | 153.6 | 693.9 | 448.5 | 82.63 | 25.5 | 9.361 | 4.9 | 9.234 | 22.03 | 24.9 | 16.91 | 8.118 | 3.34 | 7.558
530 | 3268 | 1855 | 804.6 | 359.3 | 237.3 | 513.8 | 9999.9 | 9999.9 | 814.9 | 179.3 | 173.7 | 201.7 | 221.4 | 209.2 | 192.3 | 189.3 | 193.5 | 200.9 | 212.3 | 219.4 | 230.9 | 278.1 | 328 | 279 | 235.8 | 194.6 | 125.9 | 99.6 | 119.1 | 136.8 | 159 | 491.3 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 3665 | 134.9 | 91.45 | 75.31 | 71.03 | 70.63 | 72.06 | 75.78 | 94.79 | 114.4 | 74.71 | 32.72 | 31.28 | 32.29 | 25.3 | 25.95 | 22.09 | 21.39 | 21.39 | 22.23 | 24.26 | 24.19 | 28.09 | 117.3 | 475.5 | 574.6 | 189.8 | 12.93 | 4.979 | 10.12 | 23.86 | 26.39 | 17.56 | 8.245 | 3.565 | 8.228
540 | 3150 | 1755 | 784.4 | 346.8 | 219.7 | 222.6 | 9917 | 9999.9 | 9999.9 | 209 | 182.9 | 189.8 | 224.1 | 234.2 | 209.5 | 185.1 | 178.7 | 181.3 | 188.5 | 197.7 | 204.7 | 222.1 | 271.9 | 326.5 | 274.1 | 221.4 | 173.9 | 114.5 | 95.59 | 116.3 | 136.5 | 155.3 | 488.3 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 3617 | 132.3 | 90.83 | 75.68 | 71.9 | 69.32 | 68.26 | 74.14 | 93.4 | 109.7 | 75.68 | 32.45 | 30.24 | 30.93 | 27.19 | 22.37 | 20.82 | 20.39 | 21.5 | 23.82 | 23.28 | 23.49 | 37.44 | 50.97 | 191.6 | 500.2 | 138.7 | 16.06 | 10.28 | 23.82 | 28.56 | 19.14 | 8.887 | 3.698 | 8.594
550 | 3284 | 1754 | 767.4 | 337.4 | 206.5 | 200.2 | 522.7 | 9999.9 | 9999.9 | 859.2 | 209.8 | 193.3 | 202.7 | 244.1 | 245.1 | 210.5 | 178.3 | 170.9 | 173.1 | 179.1 | 186.7 | 198.6 | 218.2 | 267.9 | 328.1 | 267.2 | 205.2 | 161.5 | 111.8 | 96.23 | 118.4 | 135.7 | 156.8 | 492.7 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 3310 | 132.6 | 92.25 | 78.17 | 71.99 | 68.3 | 69.49 | 74.79 | 91.11 | 111.1 | 73.36 | 32.92 | 30.75 | 34.25 | 24.13 | 21.43 | 20.41 | 20.72 | 23.15 | 22.91 | 22.97 | 34.03 | 30.24 | 28.71 | 65.65 | 119 | 98.71 | 90.66 | 41.25 | 26.28 | 18.93 | 9.638 | 4.14 | 9.348
560 | 3293 | 1751 | 777.3 | 323.7 | 196.2 | 179.8 | 235.1 | 9223 | 9999.9 | 9999.9 | 248 | 216.3 | 200.4 | 215.2 | 255.6 | 253.8 | 207.4 | 172.9 | 164.4 | 164.6 | 169.9 | 179.1 | 193.7 | 214.7 | 262.6 | 321.8 | 251.4 | 193.2 | 157.8 | 115.7 | 99.8 | 117.7 | 136.7 | 159.9 | 498 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2774 | 131.8 | 94.56 | 78.33 | 71.11 | 69.46 | 69.59 | 72.9 | 92.48 | 105.9 | 69.31 | 32.78 | 34.64 | 30.48 | 23.68 | 21.15 | 20.83 | 22.46 | 22.39 | 22.36 | 32.96 | 28.49 | 23.03 | 20.59 | 12.99 | 28.93 | 210.2 | 468.6 | 127.6 | 21.31 | 8.639 | 3.972 | 9.979
570 | 3402 | 1685 | 769.7 | 323.7 | 189.9 | 168.5 | 214 | 512.4 | 9999.9 | 9999.9 | 899.2 | 252.6 | 219.8 | 203.3 | 225.6 | 265 | 256.1 | 206 | 169.8 | 157.3 | 157 | 162.2 | 172.5 | 189 | 207.8 | 249.2 | 303.9 | 242.5 | 192.6 | 169.3 | 126 | 99.72 | 117 | 138.5 | 161.8 | 501.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2673 | 134.8 | 94.7 | 77.42 | 71.7 | 70.61 | 69.23 | 74.44 | 88.62 | 100.4 | 64.12 | 35.97 | 31.25 | 29.94 | 24.15 | 22.53 | 22.81 | 22.22 | 22.02 | 32.51 | 27.8 | 21.95 | 18.93 | 8.216 | 5.428 | 25.83 | 363.1 | 811.8 | 258.3 | 22.07 | 3.781 | 8.721
580 | 3986 | 1793 | 779 | 340.1 | 188.2 | 165.9 | 208.9 | 268.6 | 8413 | 9999.9 | 9999.9 | 301.1 | 254.3 | 222.9 | 208 | 234.9 | 271.4 | 258.2 | 206.4 | 166.5 | 151.8 | 151.6 | 155.9 | 167.4 | 185.8 | 198.8 | 236.9 | 292.2 | 245.9 | 207.1 | 190.5 | 131.8 | 101 | 118.5 | 140.2 | 164.9 | 507.6 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2283 | 134 | 92.74 | 77.78 | 73.17 | 70.05 | 71.79 | 73.7 | 85.01 | 95.22 | 67.55 | 31.52 | 30.35 | 30.01 | 26.02 | 26.07 | 24.27 | 23.1 | 32.86 | 28.48 | 22.46 | 18.74 | 8.149 | 4.842 | 8.629 | 36.15 | 209.7 | 561.6 | 262.1 | 28.39 | 13.04
590 | 4952 | 1800 | 820 | 360.7 | 186.1 | 166.3 | 214.8 | 273.4 | 549.2 | 9999.9 | 9999.9 | 962.4 | 297.4 | 252.7 | 225.9 | 214.8 | 238.1 | 273.3 | 258.4 | 204.4 | 162.4 | 147.9 | 143.6 | 148.3 | 163.1 | 178.7 | 184.9 | 214.5 | 296.9 | 263.4 | 232.2 | 208.3 | 138.6 | 101.6 | 117.9 | 140.5 | 164.9 | 507.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2282 | 130.2 | 91.96 | 78.03 | 72.23 | 72.19 | 69.84 | 70.85 | 80.84 | 99.42 | 55.39 | 29.69 | 29.14 | 30.49 | 29 | 26.93 | 25.35 | 35.23 | 29.76 | 23.06 | 18.93 | 8.411 | 4.847 | 8.033 | 18.62 | 27.08 | 63.39 | 174.3 | 158.7 | 189.2
600 | 5192 | 2041 | 896.4 | 382 | 192.3 | 173.7 | 229 | 288.8 | 341.5 | 8456 | 9999.9 | 9999.9 | 348.1 | 289.9 | 254.1 | 232.7 | 216.1 | 238.9 | 268.9 | 255.6 | 204 | 157.8 | 139.8 | 135.1 | 140.9 | 155.9 | 166.1 | 168.8 | 215.9 | 320.1 | 290 | 255.6 | 224.5 | 143.1 | 100.3 | 115 | 138.3 | 161.7 | 505.4 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2279 | 127.5 | 89.93 | 75.26 | 71.96 | 68.81 | 66.5 | 66.23 | 84.19 | 81.36 | 48.68 | 27.54 | 28.27 | 31.32 | 28.1 | 26.8 | 37.63 | 31.54 | 24.14 | 19.58 | 8.429 | 4.78 | 8.005 | 17.86 | 19.76 | 15.06 | 15.55 | 32.84 | 325.1
610 | 4668 | 2574 | 973 | 416.4 | 207.7 | 186.3 | 258.9 | 325.8 | 365.5 | 592.6 | 9999.9 | 9999.9 | 1043 | 336.6 | 289.3 | 262.6 | 237.2 | 217.1 | 238.2 | 263.7 | 256 | 205.3 | 154.7 | 131.6 | 130.1 | 135.6 | 147.5 | 155.3 | 168.5 | 232.1 | 352.3 | 320.1 | 276.4 | 238.6 | 147.2 | 99.12 | 114.3 | 137.3 | 163.2 | 507.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2325 | 126.1 | 86.82 | 75.38 | 70.26 | 67.28 | 64.51 | 70.64 | 72.09 | 75.17 | 46.44 | 27.63 | 29.78 | 30.19 | 27.08 | 38.97 | 33.73 | 26.68 | 21.75 | 9.052 | 5.034 | 8.276 | 18.32 | 19.97 | 13.62 | 6.957 | 4.162 | 32.68
620 | 4101 | 3689 | 1030 | 450.4 | 217.5 | 199.4 | 296.4 | 369.6 | 401.6 | 393.9 | 9893 | 9999.9 | 9999.9 | 392.9 | 331.2 | 299 | 271.4 | 241.1 | 217.5 | 232.8 | 262.9 | 262.6 | 207.1 | 150.2 | 127.4 | 125.3 | 129.5 | 137.6 | 155.5 | 180.3 | 256.2 | 387.4 | 346.1 | 294.8 | 250.2 | 149.5 | 99.77 | 114.2 | 139.6 | 164.3 | 518.5 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1996 | 121.7 | 87.62 | 73.88 | 69.01 | 65.12 | 69.07 | 61.89 | 67.53 | 70.21 | 45.11 | 30.09 | 29.13 | 29.23 | 38.65 | 33.38 | 27.11 | 22.84 | 9.755 | 5.538 | 9.014 | 19.48 | 21.19 | 14.11 | 6.734 | 3.041 | 8.056
630 | 3616 | 5011 | 1314 | 481.6 | 221.6 | 213.7 | 329.3 | 425.1 | 452.9 | 417.9 | 667.2 | 9999.9 | 9999.9 | 952 | 384 | 341.1 | 310.8 | 281.9 | 243 | 212.6 | 229 | 267 | 270.2 | 210.1 | 145.6 | 125.2 | 121.6 | 121.4 | 137.3 | 164.6 | 198.7 | 282.5 | 421.4 | 368.6 | 309.7 | 260.5 | 152.9 | 99.7 | 114.4 | 139.2 | 166.8 | 517.7 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1442 | 120.8 | 83.99 | 71.73 | 66.39 | 70.43 | 60.06 | 57.44 | 63.57 | 69.22 | 46.97 | 30.47 | 29.31 | 40.95 | 32.48 | 26.2 | 22.05 | 9.696 | 5.676 | 9.935 | 21.84 | 23.22 | 15.03 | 6.967 | 2.999 | 7.121
640 | 3686 | 5665 | 2352 | 506.5 | 231.8 | 228.6 | 361.1 | 472 | 503.4 | 445.5 | 409.1 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 448.4 | 391.6 | 355.3 | 327 | 291.9 | 238.7 | 208.9 | 227.8 | 272.1 | 281.9 | 213.7 | 144.2 | 122.1 | 116.4 | 120.3 | 143.6 | 176.7 | 217 | 308.5 | 458.2 | 393.3 | 327.6 | 274 | 155.4 | 100.1 | 114.1 | 140.9 | 165.7 | 508.4 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1450 | 116.9 | 82.35 | 70.1 | 77.21 | 61.07 | 56.92 | 55.69 | 63.14 | 72.24 | 46.61 | 31.07 | 43.17 | 35.68 | 26 | 21.68 | 9.557 | 5.633 | 9.886 | 23.19 | 25.61 | 17 | 7.85 | 3.231 | 7.366
650 | 3795 | 5248 | 4587 | 557.7 | 236.7 | 240.7 | 390 | 510.3 | 556 | 483.6 | 408 | 713.6 | 9999.9 | 9999.9 | 942.1 | 455.7 | 402.9 | 376.8 | 346 | 290.4 | 233 | 207.6 | 228 | 284 | 293.1 | 212.2 | 142.2 | 119.9 | 116.1 | 123.6 | 152.1 | 189 | 236.5 | 337.5 | 488.4 | 413.3 | 344.6 | 285.4 | 160.5 | 101.3 | 115.1 | 140.3 | 162.2 | 512.7 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1312 | 115.2 | 82.39 | 84.89 | 64.79 | 58.46 | 55.86 | 56.7 | 67.82 | 69.53 | 45.43 | 46.73 | 40.19 | 30.48 | 23.05 | 9.668 | 5.689 | 9.566 | 22.15 | 25.57 | 18.1 | 8.712 | 3.683 | 8.415
660 | 3998 | 2948 | 7284 | 931.5 | 254 | 250.3 | 413.9 | 544.6 | 593.6 | 522.3 | 411.2 | 446.8 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 528.5 | 464.1 | 427.9 | 404.4 | 356.2 | 288.2 | 231.5 | 208.5 | 230.9 | 300.6 | 292.2 | 210.1 | 143.5 | 123.4 | 118.5 | 130.1 | 160.6 | 205.6 | 259.9 | 363.4 | 521.8 | 439.1 | 362.2 | 298.1 | 163.6 | 102.6 | 114.5 | 137.4 | 164 | 514.2 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1209 | 115.2 | 93.31 | 70.63 | 61.06 | 57.38 | 57.3 | 61.71 | 66.74 | 69.71 | 71.26 | 43.53 | 33.85 | 27.01 | 10.39 | 5.928 | 9.584 | 21.17 | 24.3 | 16.92 | 8.633 | 3.887 | 9.293
670 | 4418 | 2442 | 8369 | 2070 | 274.5 | 260.7 | 432.9 | 571.7 | 616.2 | 560 | 426.5 | 439.4 | 791.8 | 9999.9 | 9999.9 | 1062 | 534.4 | 489 | 461.3 | 425.4 | 358.8 | 285.5 | 234.4 | 213.8 | 242.6 | 306.4 | 284.1 | 214.1 | 149.6 | 126.5 | 123 | 135.1 | 171.9 | 222.6 | 281.8 | 392 | 553.2 | 461.9 | 381.6 | 308.7 | 167.7 | 103.3 | 113.3 | 141.9 | 167 | 519.4 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1120 | 123.7 | 82.73 | 67.34 | 60.79 | 60.63 | 64.83 | 63.38 | 69.65 | 110.5 | 65.85 | 37.61 | 30.14 | 12.64 | 6.712 | 10.39 | 22.25 | 24.73 | 17.22 | 8.48 | 3.838 | 9.477
680 | 4280 | 2578 | 6595 | 4508 | 329.2 | 274.1 | 441.3 | 581.6 | 636.8 | 581.1 | 454.5 | 435.3 | 531.1 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 630.8 | 554.3 | 521.3 | 487.7 | 437.9 | 358.1 | 285.5 | 241.8 | 222.2 | 261.4 | 297.1 | 278.7 | 218.9 | 158.3 | 130 | 126.5 | 143.3 | 183.6 | 238.3 | 303.9 | 421.4 | 579.8 | 483.6 | 396.3 | 322.1 | 172.3 | 102.8 | 115.2 | 146 | 173 | 536.2 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1213 | 115.2 | 79.07 | 67.65 | 65.69 | 69.11 | 68.67 | 68.9 | 115.4 | 104.8 | 58.16 | 34.62 | 14.43 | 8.079 | 11.99 | 25.26 | 27.5 | 18.28 | 8.99 | 3.903 | 9.398
690 | 4203 | 2458 | 2313 | 7739 | 824.7 | 280.8 | 434.5 | 575.6 | 638.7 | 583.5 | 490.9 | 453.4 | 525.3 | 892.4 | 9999.9 | 9999.9 | 1146 | 646 | 584.9 | 551.9 | 511.9 | 444.5 | 354.3 | 294 | 253.9 | 236.6 | 280.7 | 267.1 | 281.1 | 231.1 | 166.4 | 133.2 | 133.2 | 151.6 | 195.4 | 255.8 | 328.5 | 443 | 608 | 504.3 | 415.2 | 330.6 | 173.3 | 105.2 | 134.5 | 188.9 | 228.9 | 576.2 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 864.3 | 108.9 | 78.84 | 71.88 | 74.45 | 72.48 | 72.27 | 109 | 102.7 | 84.07 | 48.69 | 15.95 | 8.923 | 14.1 | 28.26 | 30.44 | 20.46 | 9.629 | 4.081 | 9.568
700 | 4263 | 2296 | 1297 | 9723 | 2444 | 279.3 | 417.5 | 548 | 615.9 | 581.5 | 494 | 483.1 | 510.5 | 618.7 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 747.9 | 655.8 | 603.2 | 567.6 | 516.8 | 431.8 | 354.3 | 300.5 | 257.2 | 265.1 | 267.3 | 252.2 | 284.1 | 242.8 | 165.2 | 135 | 137 | 156 | 202.3 | 266.2 | 337.4 | 452.6 | 612.9 | 513.2 | 416.8 | 330.3 | 174.6 | 121.6 | 161.2 | 204.3 | 212.1 | 541 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1007 | 106.1 | 81.81 | 77.73 | 74.49 | 70.77 | 104.9 | 92.01 | 77.87 | 67.06 | 20.57 | 9.52 | 15.18 | 31.87 | 32.57 | 21.35 | 9.886 | 4.237 | 9.854
710 | 4566 | 2410 | 1269 | 7738 | 6365 | 368.1 | 414.6 | 520.9 | 587.5 | 576.4 | 495.7 | 523 | 534.4 | 612.1 | 985.2 | 9999.9 | 9999.9 | 1266 | 747 | 668.4 | 619.8 | 583.7 | 511.6 | 429.1 | 360.3 | 306.4 | 262.3 | 313.4 | 256 | 249.3 | 294.8 | 244.4 | 169.2 | 140.3 | 141.5 | 161 | 211.6 | 277.4 | 351.4 | 460.3 | 625.2 | 524.5 | 418.8 | 332.4 | 176.6 | 111.5 | 136.8 | 170 | 189.1 | 529.8 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 887.4 | 114.1 | 91.28 | 82.06 | 78.45 | 112 | 95.97 | 76.87 | 68.82 | 29.03 | 12.57 | 17.38 | 36.78 | 39.31 | 24.75 | 11.46 | 4.89 | 11.39
720 | 4578 | 2442 | 1234 | 1874 | 9999.9 | 1303 | 409.6 | 496.7 | 552.4 | 560 | 510.8 | 540.5 | 594.1 | 610.3 | 722.5 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 875.6 | 757 | 687.8 | 645.2 | 593.4 | 514.7 | 435.3 | 371.6 | 310.9 | 283.9 | 391.1 | 234.7 | 254.5 | 299.3 | 249.3 | 177.8 | 145.7 | 147.4 | 169.2 | 218.5 | 289.2 | 362.7 | 474.3 | 629.5 | 521.8 | 423.5 | 333.7 | 176 | 107.1 | 118.1 | 149.9 | 172 | 544.7 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1106 | 120.6 | 93.7 | 83.23 | 119.9 | 100.7 | 78.37 | 64.87 | 28.62 | 16.02 | 22.01 | 39.79 | 42.54 | 28.23 | 12.88 | 5.227 | 12.08
730 | 4742 | 2643 | 1285 | 609.1 | 9999.9 | 4817 | 423 | 493.4 | 531.8 | 546.4 | 524.3 | 560.4 | 669.7 | 657.6 | 738 | 1135 | 9999.9 | 9999.9 | 1428 | 882.4 | 781.8 | 726.1 | 679.8 | 613.1 | 527.2 | 449.3 | 384.2 | 319.4 | 405.7 | 420.7 | 231.6 | 263.9 | 307.4 | 260.1 | 186.5 | 155.3 | 157.4 | 179.6 | 234.2 | 304.4 | 384.6 | 488.2 | 632.5 | 533.3 | 431 | 335.8 | 182.3 | 113.3 | 125.9 | 151.9 | 192.8 | 544.6 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1230 | 129.1 | 98.93 | 147.8 | 119.3 | 87.91 | 72.36 | 31.35 | 17.76 | 30.44 | 54.04 | 49.73 | 32.67 | 15.25 | 6.336 | 14.04
740 | 4704 | 2630 | 1261 | 579.9 | 9999.9 | 9999.9 | 674.7 | 488.3 | 512.1 | 520.5 | 532.8 | 593.9 | 691.6 | 755.7 | 757.2 | 892.8 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1044 | 898 | 815.4 | 762.7 | 710.8 | 628.3 | 535.9 | 462.6 | 389.1 | 349.2 | 645.4 | 409.8 | 228.9 | 272.4 | 314.5 | 265.9 | 194.8 | 166.6 | 165.4 | 188.4 | 241.8 | 318.1 | 392.2 | 486.3 | 634.2 | 539.6 | 432.9 | 341.7 | 187 | 116.7 | 124.9 | 165.2 | 179.5 | 540.7 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1154 | 135.8 | 181.1 | 133.6 | 92.11 | 75.77 | 33.64 | 18.69 | 31.05 | 69.98 | 62.44 | 35.29 | 17.05 | 7.171 | 15.91
750 | 4590 | 2557 | 1224 | 555.4 | 3040 | 9999.9 | 3275 | 486.6 | 498.7 | 505.1 | 534.6 | 620.6 | 712.7 | 845.2 | 814.5 | 912.7 | 1351 | 9999.9 | 9999.9 | 1626 | 1027 | 916.3 | 853.6 | 810.3 | 733.7 | 629.4 | 536.8 | 465 | 407.3 | 448.3 | 900 | 347 | 238.2 | 274.8 | 313.9 | 269.3 | 202.7 | 173.3 | 173.5 | 193.4 | 251.9 | 323.2 | 395.1 | 487.8 | 627.3 | 529.9 | 431.7 | 339.9 | 186.5 | 116 | 134.8 | 154.7 | 173.3 | 539.2 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1430 | 225.1 | 147.4 | 98.14 | 80.79 | 35.93 | 20.28 | 30.88 | 69.9 | 78.55 | 43.46 | 18.32 | 7.768 | 17.65
760 | 5242 | 2906 | 1348 | 610.8 | 432.7 | 9999.9 | 9999.9 | 501 | 518 | 510.8 | 543.7 | 664.8 | 782.2 | 885.4 | 954.3 | 961.2 | 1114 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1228 | 1066 | 972.7 | 929.2 | 870.7 | 748.6 | 629.7 | 547.1 | 491.6 | 442.6 | 864.4 | 956.6 | 311 | 251.9 | 280.9 | 322.6 | 281.9 | 216.6 | 190.5 | 189.1 | 209.4 | 266.3 | 335.2 | 409.4 | 500.4 | 624.1 | 537.1 | 441.8 | 348.2 | 190.6 | 136.7 | 137.2 | 160 | 185.9 | 574.5 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1503 | 196.5 | 122.8 | 92.28 | 44 | 24.73 | 37.03 | 77.99 | 90.97 | 65.06 | 25.23 | 9.357 | 21.34
770 | 5597 | 2817 | 1310 | 591.2 | 349.5 | 9999.9 | 9999.9 | 1071 | 520.6 | 518.2 | 545 | 682.8 | 835.9 | 921.3 | 1082 | 1051 | 1166 | 1666 | 9999.9 | 9999.9 | 1915 | 1232 | 1106 | 1054 | 1012 | 899.8 | 747.6 | 637.7 | 582 | 528.3 | 529.9 | 1611 | 798.2 | 293.5 | 259.2 | 290.1 | 328.3 | 290.1 | 228 | 195.2 | 194.2 | 213 | 266.7 | 339.6 | 418.6 | 502.8 | 634.4 | 541.6 | 450.6 | 346.3 | 197.7 | 125.9 | 134.1 | 164.3 | 197.1 | 629.6 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1221 | 154.1 | 102.4 | 48.11 | 27.69 | 39.01 | 78.19 | 87.06 | 60.63 | 29.78 | 10.62 | 21.86
780 | 5872 | 2723 | 1337 | 594.3 | 342.5 | 9340 | 9999.9 | 6277 | 526.9 | 541.6 | 559 | 684.5 | 874.2 | 1000 | 1112 | 1217 | 1203 | 1370 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1458 | 1254 | 1174 | 1142 | 1053 | 880.7 | 731.3 | 657.6 | 610.6 | 558.7 | 849.2 | 2046 | 573.8 | 296.2 | 258 | 293.7 | 330.4 | 295.3 | 235 | 203.3 | 198.8 | 211.5 | 270 | 343.5 | 422.3 | 514.3 | 634.5 | 556.1 | 448.7 | 341.7 | 181.6 | 156 | 199.9 | 232.7 | 240.9 | 638.3 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1452 | 130.5 | 56.36 | 32.12 | 41.5 | 81.34 | 87.26 | 59.33 | 29.41 | 13.08 | 25.34
790 | 6673 | 2826 | 1347 | 605.2 | 363.9 | 781.6 | 9999.9 | 9999.9 | 521.4 | 559.9 | 579.9 | 679.8 | 863.2 | 1031 | 1119 | 1307 | 1261 | 1359 | 2008 | 9999.9 | 9999.9 | 2064 | 1382 | 1267 | 1223 | 1164 | 1008 | 823.5 | 723.4 | 669.8 | 613.4 | 572.8 | 1775 | 1748 | 430.3 | 288 | 263.5 | 287.6 | 323.8 | 296.9 | 241.3 | 205.3 | 193.5 | 210.2 | 265.7 | 340.1 | 421.3 | 501.2 | 624.9 | 527 | 427.7 | 312.8 | 186.9 | 162.3 | 204.8 | 246.1 | 249.8 | 640.8 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1251 | 77.29 | 41.64 | 47.33 | 88.44 | 96.41 | 64.75 | 31.31 | 13.98 | 33.26
800 | 7132 | 2984 | 1368 | 593.8 | 372.4 | 403.6 | 9999.9 | 9999.9 | 1254 | 562.4 | 602.7 | 685.9 | 827 | 1017 | 1155 | 1283 | 1382 | 1332 | 1480 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1530 | 1344 | 1273 | 1230 | 1118 | 922.7 | 777.4 | 704.5 | 656.5 | 597.9 | 737.4 | 2873 | 1111 | 347.7 | 282.2 | 257.5 | 285.2 | 311.1 | 290.3 | 234.2 | 198.3 | 189.6 | 206.5 | 261.7 | 338.6 | 409.7 | 488.3 | 564 | 495.1 | 385.7 | 285.9 | 167.3 | 145 | 173.9 | 190.7 | 198.8 | 902.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 466.2 | 59.32 | 55.38 | 93.85 | 101.1 | 67.7 | 33.06 | 14.18 | 34.2
810 | 7244 | 3240 | 1372 | 610.1 | 380.1 | 413.8 | 9999.9 | 9999.9 | 7103 | 554.1 | 647.7 | 714.2 | 812.4 | 978.4 | 1166 | 1275 | 1473 | 1371 | 1447 | 2366 | 9999.9 | 9999.9 | 2004 | 1460 | 1344 | 1294 | 1212 | 1036 | 861.2 | 762.6 | 694.9 | 640.7 | 596.1 | 1444 | 2974 | 687.2 | 328.1 | 282.7 | 262.2 | 282.9 | 308 | 282.9 | 229.5 | 201.3 | 192.6 | 201.5 | 259.8 | 327.7 | 392.5 | 437.9 | 532.3 | 444.2 | 351.4 | 274.6 | 167.8 | 134.1 | 150.7 | 162.1 | 279.3 | 909.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 950.7 | 75.54 | 105.5 | 107 | 72.52 | 35.06 | 15.08 | 34.79
820 | 9999.9 | 6421 | 2386 | 999.4 | 576 | 568.8 | 1381 | 9999.9 | 9999.9 | 717.1 | 813.5 | 888.6 | 934.1 | 1039 | 1223 | 1381 | 1531 | 1587 | 1488 | 1640 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1658 | 1473 | 1378 | 1307 | 1165 | 989.8 | 855.5 | 776 | 707.4 | 665.4 | 662.4 | 2873 | 2251 | 551.9 | 388.2 | 364.8 | 348.5 | 365.5 | 375.9 | 328.6 | 275.2 | 243.6 | 229.6 | 248.2 | 298.9 | 359.8 | 403.5 | 493.4 | 540.6 | 449.8 | 401.3 | 334.3 | 251 | 224.4 | 239.7 | 407.5 | 468.7 | 1000 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2054 | 235.1 | 213.7 | 135.8 | 68.6 | 31.23 | 79.67
830 | 9999.9 | 7741 | 2457 | 1020 | 594.3 | 589.1 | 756.2 | 9999.9 | 9999.9 | 1628 | 805.9 | 929.5 | 977.8 | 1027 | 1184 | 1398 | 1521 | 1721 | 1562 | 1619 | 2787 | 9999.9 | 9999.9 | 2207 | 1631 | 1491 | 1399 | 1285 | 1127 | 968.7 | 859.7 | 777.1 | 729.8 | 694.1 | 1074 | 4235 | 1477 | 476.5 | 409.7 | 379 | 350.5 | 353.8 | 354.5 | 330.9 | 283.5 | 254.3 | 251.7 | 261.8 | 313.6 | 355.1 | 439.4 | 477.3 | 502.5 | 463.1 | 420.6 | 369.9 | 279 | 255 | 404 | 470.5 | 463.3 | 1202 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2327 | 268 | 153.8 | 75.05 | 34.59 | 86.33
840 | 6944 | 8109 | 1964 | 744.6 | 477.2 | 538.8 | 715.4 | 9999.9 | 9999.9 | 8887 | 794.6 | 930.7 | 1017 | 1042 | 1141 | 1365 | 1544 | 1726 | 1744 | 1627 | 1789 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1841 | 1639 | 1508 | 1399 | 1281 | 1104 | 947.8 | 846.3 | 791.8 | 753.1 | 684.3 | 2381 | 4401 | 938 | 413.1 | 354.6 | 321.9 | 287.3 | 291.2 | 312.1 | 293 | 247.3 | 221.9 | 215.9 | 225.3 | 261.3 | 327.9 | 371.8 | 397.1 | 455.9 | 401.4 | 368.4 | 309.7 | 211.7 | 252.2 | 246 | 239.8 | 254.6 | 661.6 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1150 | 123.3 | 50.73 | 21.7 | 51.46
850 | 6081 | 9999.9 | 2664 | 703.1 | 491.1 | 592.7 | 802.6 | 2078 | 9999.9 | 9999.9 | 990.3 | 1077 | 1190 | 1210 | 1277 | 1471 | 1725 | 1869 | 2077 | 1892 | 1953 | 3895 | 9999.9 | 9999.9 | 2709 | 1988 | 1795 | 1663 | 1559 | 1381 | 1174 | 1020 | 939.1 | 892.4 | 840.3 | 862.5 | 5241 | 3632 | 713.3 | 422.6 | 373.8 | 326 | 285.8 | 302.8 | 321.7 | 298.2 | 262.4 | 231.1 | 218.3 | 218 | 278.2 | 318.8 | 354.9 | 403 | 440.8 | 411.7 | 385.6 | 299.9 | 258 | 198.9 | 175.7 | 176.8 | 134.1 | 457 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 784.8 | 54.91 | 19.89 | 43.09
860 | 7164 | 9999.9 | 6115 | 895.8 | 625 | 761.5 | 1056 | 1330 | 9999.9 | 9999.9 | 3018 | 1490 | 1637 | 1648 | 1699 | 1872 | 2159 | 2381 | 2634 | 2607 | 2483 | 2748 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2791 | 2433 | 2227 | 2108 | 1923 | 1647 | 1414 | 1283 | 1213 | 1164 | 1003 | 2174 | 9459 | 2731 | 665.2 | 521.3 | 460.5 | 400.8 | 356.2 | 377.5 | 394.8 | 373.6 | 319.7 | 282.8 | 260.5 | 278.9 | 324.6 | 367.6 | 430.8 | 472.5 | 536.9 | 529.8 | 434 | 439.2 | 282 | 201.4 | 182.2 | 138.5 | 106.2 | 602.3 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 478.2 | 29.59 | 56.38
870 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1576 | 949 | 1231 | 1680 | 2031 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2576 | 2692 | 2743 | 2703 | 2926 | 3255 | 3640 | 3951 | 4272 | 3894 | 4057 | 9703 | 9999.9 | 9999.9 | 5503 | 3990 | 3581 | 3389 | 3201 | 2779 | 2325 | 2087 | 1964 | 1895 | 1725 | 1518 | 8084 | 9999.9 | 2539 | 906.9 | 776.2 | 683.6 | 614.6 | 546.6 | 567 | 592.7 | 558 | 475.2 | 409.1 | 402.5 | 398.7 | 450.6 | 541.9 | 612.9 | 695.8 | 846 | 691.8 | 774.3 | 606.1 | 364.6 | 261.5 | 177.3 | 125.1 | 181.6 | 1429 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 483 | 106.4
880 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 4299 | 1729 | 2144 | 2941 | 3477 | 8857 | 9999.9 | 9999.9 | 5187 | 5031 | 5177 | 5021 | 5139 | 5602 | 6237 | 6720 | 7250 | 7114 | 6791 | 7524 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 7334 | 6398 | 5958 | 5748 | 5157 | 4323 | 3772 | 3517 | 3362 | 3204 | 2767 | 3318 | 9999.9 | 9999.9 | 2858 | 1508 | 1335 | 1165 | 1038 | 923.5 | 987.3 | 974.6 | 909.9 | 763.7 | 729.3 | 652.7 | 645.3 | 760.1 | 896.6 | 1043 | 1246 | 1171 | 1417 | 1230 | 891.6 | 544.4 | 272.9 | 173.8 | 256.2 | 535.4 | 2791 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 1416
890 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2824 | 3401 | 4885 | 5572 | 6752 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 8966 | 8908 | 8708 | 8581 | 9003 | 9951 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9876 | 9424 | 8805 | 7500 | 6395 | 5849 | 5580 | 5312 | 4850 | 4091 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 3142 | 2342 | 2079 | 1837 | 1609 | 1479 | 1479 | 1479 | 1346 | 1236 | 1054 | 978.3 | 1021 | 1178 | 1421 | 1676 | 1624 | 2286 | 2088 | 1624 | 1199 | 513.1 | 272.4 | 344.7 | 734.4 | 909 | 3564 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9
900 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 4107 | 4658 | 6676 | 7610 | 8732 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9266 | 8257 | 7722 | 7357 | 6994 | 5866 | 5535 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 3529 | 3070 | 2732 | 2342 | 2083 | 1929 | 1919 | 1827 | 1799 | 1532 | 1305 | 1250 | 1343 | 1612 | 1908 | 1909 | 2702 | 2859 | 2303 | 1856 | 1107 | 601.8 | 449.5 | 830 | 985.6 | 797.8 | 2627 | 9999.9 | 9999.9